Opracowanie programowalnego termostatu grzejnika elektrycznego
Mateusz Urbańczyk
opiekun pracy: dr inż. Łukasz Pyrda

---
Wstęp
Termostat (z gr. thermos – ciepło, statos – stały) – urządzenie podtrzymujące zadaną temperaturę.
Układ termostatu na podstawie różnicy odczytanej temperatury i temperatury pożądanej powinien odpowiednio sterować urządzeniem dostarczającym energię do ogrzewanego elementu.
Układ powinien się składać z urządzeń:
Odczytującego temperaturę
Dostarczającego energię do ogrzewanego elementu

---
Wstęp
Arduino
Otwarta platforma
Łatwość programowania
Bogactwo dokumentacji
Wyświetlacz LCD
Zasilacz Manson 2405
Termopara COMARK AK29M (typ K)

---
Regulator PID

---
Cel pracy
- Stworzenie oprogramowania i prostego w obsłudze interfejsu
- Implementacja algorytmu regulatora PID
- Budowa prototypu z wykorzystaniem wybranych elementów
- Przeprowadzenie testów

---
Schemat układu
Arduino
1
Zasilacz
Manson 2405
2
Termopara
3
3
Port szeregowy
RS-485
4
Konwerter MAX6675
5
Ekran LCD
i przyciski
6
1
5
4
6
6
2

---
Interfejs użytkownika
Prosty interfejs składający się z ekranu LCD i trzech przycisków
minus
plus
accept
Opcje menu
3. Rozpoczęcie pracy
1. Ustawienie temperatury
2. Ustawienia zasilacza

---
Sposób działania programu
Ustawienie
temperatury
1
Ustawienia
zasilacza
2
3
Odczyt temperatury
Obliczenie wartości napięcia
z wykorzystaniem algorytmu PID
Wysłanie komendy do zasilacza

---
Układ testowy
Polecenia użytkownika
(interfejs)
Vmax = 6 V
Imax = 0.4 A
Wysyłanie
komend
Zasilacz
Arduino
Pomiar
temperatury
T = 18oC (const)
Termopara

---
Wyniki testów

---
Podsumowanie
Został zaprojektowany układ cyfrowego termostatu i oprogramowany z użyciem platformy Arduino.
Stworzony układ z powodzeniem utrzymuje stałą temperaturę zadaną przez użytkownika.

---
Dziękuję za uwagę